Чума во время пира

## Прогноз грядущего пожара-катастрофы «Дискотека в бомбоубежище»

Российские пожары-катастрофы с массовыми человеческими жертвами в интернатах для детей и взрослых и в общежитиях учебных заведений на какое-то время затмили и вроде бы исчерпали все проблемы пожаров – случившихся и предстоящих. Но из наблюдаемых явлений вызрела идея приближающегося катастрофического пожара в индустрии массовых развлечений (массовое шоу, дискотека, ночной клуб).

Шоу-бизнес - рассадник публичной опасной игры с огнём. Лолита Милявская первой в каждом своём шоу для полноты образа крутой женщины даже в положении «на полу» манипулировала сигаретами и спичками. Дурной пример заразителен. На концерте Игоря Крутого клип с песней о пожаре любви иллюстрирован … пылающим роялем. Уже тогда возникла тревога, что пожар в "Метелице" - это только дело времени.

Народная артистка СССР Галина Вишневская вспоминала, как во время оперного действия на ней вспыхнул парик от пламени восковой свечи, которыми был декорирован спектакль. Восковые свечи не ушли в прошлое. Они горят на столиках в ресторанах, раскачиваются сотнями  в зрительных залах – затенённых и заполненных до отказа. Восковые свечи – это достояние из прошлого. В дополнение к ним и с явным превосходством на сцену и в зрительный зал ворвалась пиротехника, с которой и на улице-то нужно обращаться осторожно, а в помещениях с ней вообще никак нельзя обращаться.

Пожароопасное происшествие а ля Вишневская произошло с Филиппом Киркоровым («МК» от 15.12.2003). Во время съёмок новогоднего "Голубого огонька" от сопровождавшего номер пиротехнического фонтана на Киркорове вспыхнула одежда - штаны и куртка. Когда он почувствовал, что горит, принялся скидывать с себя и кидать куда-попало горящую одежду. Персонал огнетушителями дотушивал его почти голого. На удачу, пожар не получил развития.

На съёмках праздничного выпуска «Пяти вечеров» телеведущего Андрея Малахова едва не превратили в погорельца чересчур активные поклонники в зрительном зале. Фанаты так неистово размахивали бенгальскими огнями, что случайно подожгли синтетическую ёлку. Деревце мгновенно запылало, а от пожара студию спасла расторопная уборщица с ведром мыльной воды. На пару с Малаховым они потушили ёлку. Между прочим, это обычная из магазина ёлка, которая, наверняка, в тысячах квартир многократно продемонстрировала свои легкогорючие свойства.

Всё это крупицы, из которых складывается образ будущей катастрофы.

15 февраля эта тема получила мощную подпитку. На заседании столичного правительства в целевой программе развития гражданской обороны Москвы узаконили устройство дискотек и ночных клубов в бомбоубежищах. Согласно СНиП, защитные сооружения гражданской обороны разрешается использовать в мирное время под помещения различного назначения. Дискотеки и ночного клуба в нормативном перечне нет. «Красный уголок» или «зал для спортивных занятий» - это, конечно, не дискотека.

Соль ситуации, однако, заключается в том, что «поезд уже ушёл». В бомбоубежищах давно размещены ночные клубы и дискотеки, на них оформлено право собственности, новые хозяева вполне могут отказаться от возврата помещениям их прежнего назначения. Cо следующего года во всех районах столицы начнут массовую реконструкцию старых бомбоубежищ. В случае использования их по двойному назначению (в т.ч. под ночные клубы и дискотеки) эти помещения должны быть оснащены не только как бомбоубежища, но и как места массового пребывания людей с обеспечением их безопасности и возможности эвакуации в случае пожара. Наша цель заключается в том, чтобы конкретными историческими примерами указать на «грозные» проблемы пожарной безопасности ночных клубов и дискотек, особенно при устройстве их в подвальных бомбоубежищах.

Дискотека, ночной клуб – объекты жестокой конкуренции. Цель гангстерских операций - хозяева заведений, а жертвами оказываются клиенты. 25 августа 1996 г. совершён бандитский налёт с блокированием выходов и поджогом разлитого бензина в клубе "ПАБ" по ул. Паустовского, 2. 11 человек погибли, 2 получили травмы. По условиям нашей жизни нельзя исключить гангстерские и террористические поджоги. Однако в связи с темой настоящего очерка достаточно упомянуть трагедии и курьёзы, которые возникли от пожароопасного декоративного оформления сценического действия и светской тусовки. Примеры взяты в основном из рукописи автора «Пожары в Америке: ХХ век».

В книге Густава Оффенбергера "Вселенная в огне" первое описание крупной театральной катастрофы относится к случившемуся в 1668 г. пожару в театре города Копенгаген. Во время представления бог войны Марс, разбрасывая "огнедышащих чертей", по неосмотрительности поджёг украшения зрительного зала - высохшие ветки можжевельника (точь-в-точь как на съёмках у Малахова). В пепелище пожара, продолжавшегося не более получаса, нашли 290 трупов тех, кто принадлежал преимущественно к городской элите. Случившийся в 1961 г. пожар в парижском театре "Казино" поистине был театральным, а его обстоятельства можно расценивать как спектакль жизни из цикла "нарочно не придумаешь": огонь появился на декорациях во время ревю под названием "Пожар Рима".

К условиям дискотеки ближе светская тусовка.

Во времена французского абсолютизма женские причёски были необычайно изощрёнными. При дворе французских королей особым мастерством в этой области отличался мастер Лэгро. Сделанные им дамские причёски поражали пышностью и украшением картинами сельской идиллии, любовных игр, военных сцен и т.п. С помощью искусственных нитей, помады и пудры, используя проволочный каркас, тонкие ткани и бумагу, Лэгро создавал причёски высотой 60-80 см. Высокие и пышные прически представляли для модниц большую опасность, поскольку могли вспыхнуть от свечей, лампад и других источников огня. Подобное и случилось в 1770 г. на свадьбе будущего Людовика XVI. От искр фейерверка причёски вспыхивали как порох. Более 500 человек стали жертвами моды. В огне пожара погиб и автор причёсок мастер Лэгро.

В ночных клубах, ресторанах, танцевальных залах, казино неоднократно происходили и продолжают происходить катастрофические пожары с массовыми человеческими жертвами. Неожиданный гибельный кошмар огня и дыма обрушивается на людей в самое неподходящее время, когда люди пребывают в блаженстве респектабельного отдыха, азартной игры, радостного развлечения. Если бывает "пир во время чумы", то каждый такой пожар - "чума во время пира".

Пожары-катастрофы в местах развлечений:

1940, США, Нэтчез, Массачусетс, танцевальный зал ритмклуба - 207 жертв.

1942, США, Бостон, Массачусетс, ночной клуб «Кокосовая роща» - 492.

1961, Советский Союз, деревня Эльбарусово, - 109.

1971, Франция, близ Гренобля, дансинг "Полимерный Рай" – 143.

1973, Англия, остров Мэн, Центр отдыха и развлечений – 51.

1973, США, Нью-Орлеан, Луизиана, 2-этажный коктейль-салон - 32.

1976, США, Нью-Йорк, социальный клуб Пуэрто-Рико - 25.

1977, США, Саутгейт, штат Кентукки, ночной клуб "Беверли Хиллз" - 165.

1979, Испания, Сарагоса, отель "Каролина" – 72.

1980, США, Лас-Вегас, игорный зал Гранд-отеля - 84.

1980, Канада, Квебек, новогодний бал в клубе – 42.

1980, Канада, Квебек, сельская дискотека – 44.

1981, Ирландия, Дублин, кабаре "Звездная пыль" – 44.

1983, Испания, Мадрид, дискотека – 81.

1986, Пуэрто-Рико, Сан-Хуан, игорный зал "Дюпон Плаза" - 97.

1990, США, Нью-Йорк, Бронкс, дансинг клуба "Счастливая страна" - 87.

1990, Испания, Сарагоса, ночной дансинг – 43.

1994, Китай, Фуксин, дискотека - 233.

1995, Tайвань, Тайхунг, Клуб Вейерканг – 64 (ночной клуб, ресторан, бар караоке).

1995, Китай, Урумки, провинция Хайньиянг, клуб караоке - 51.

1995, Индия, Дабвали, школьное торжество во "Дворце бракосочетания" – 600.

1996, Филиппины, Манила, Кьюзон Сити, дискотека - 160.

1998, Швеция, Готенбург, дискотека -  63.

2000, Китай, Лаоянг, дискотека – 309 (в комплексе с торговым центром).

2002, Вьетнам, Хо Ши Мин, Центр международной торговли - 61. Жертвы свадьбы в ресторане, расположенном в здании с дискотекой, где начался пожар.

2002, Венесуэла, Каракас, ночной клуб - 47 жертв.

2003, Вест Уорвик, штат Род Айленд, ночной клуб Станция - 99.

2004, 31 декабря, Аргентина, Буэнос-Айрес, ночной клуб - более 170.

Катастрофа в клубе «Кокосовая роща»

22 ноября 1942 г., в субботу после Дня Благодарения, ночной клуб «Кокосовая Роща» в Бостоне был полон. Официанты накрывали дополнительные столики. Те, кому не нашлось места в ресторане, спускались по узкой лесенке в зал «Мелодия». Здесь, в полуподвале, размещался бар. Искусственные пальмы, брёвна, плетёные кресла и «небо» из голубого сатина - создавали атмосферу южных морей. Тусклые лампочки были скрыты в пальмах. Для одного из молодых людей в военной форме даже такое освещение было слишком ярким. Он привстал, вывернул лампочку и вернулся в объятия подруги. Сквозь шум зала старший бармен Брэдли крикнул 16-летнему младшему официанту Томашевски: «Пойди скажи тому парню, чтобы он ввернул лампочку, - таков закон!». Томашевски протиснулся сквозь толпу и почти в полной темноте, чиркнув спичкой, сам нашёл патрон и ввернул лампочку. Затем погасил спичку, бросил её на пол и придавил ногой.

Секундой позже Брэдли и Томашевски увидели в пальме язычок пламени и бросились обливать загоревшуюся пальму сельтерской водой из бутылки. Внезапно с резким хлопком по сатиновому потолку пронесся огненный шар. В зале возникло столпотворение. С криками и проклятиями 200 посетителей бросились к лестнице, опрокидывая столы и стулья. В узком проходе несколько человек упали и были затоптаны напиравшими сзади. Обивка стен и кресел из искусственной кожи с шипением испускала ядовитый газ. На верху лестничной клетки был предусмотрен запасной выход. Добравшиеся до него отпрянули: дверь оказалась намертво приваренной, чтобы посетители не могли покинуть клуб, не уплатив по счёту.

Наверху в ресторане внезапно потолок охватило пламя. В зале погас свет, возникла паника. Спасающиеся от огня посетители метнулись к вращающейся входной двери, задыхаясь от дыма и ступая по упавшим. Те, кому удалось выбраться наружу в горящей одежде, стали живыми факелами.

Декоративным бревном три оркестранта выставили запертую дверь служебного выхода возле эстрады для оркестра. Многие покинули здание через этот ход. Брэдли и Томашевски вывели часть посетителей из зала через кухню. Многие люди спаслись, спрыгнув с крыши на уровне второго этажа. Военнослужащий снова и снова бросался внутрь горящего здания, помогая спасать людей, пока сам не свалился с ног.

Пожарные машины были у «Кокосовой Рощи» через 10 минут после начала пожара. Разбив окна и проломив запертые двери, пожарные погасили пламя. Войти в клуб они смогли, лишь убрав трупы, лежавшие навалом у каждой двери. Общее число жертв составило 490 человек. В тот вечер из более чем 1000 посетителей клуба - при лицензионной норме 430 – лишь 220 удалось выбраться без травм. По числу погибших «Кокосовая Роща» занимает второе место среди всех пожаров в зданиях за всю историю США. Большее число жертв – 575 – унёс лишь пожар, происшедший в 1903 г. в чикагском театре «Ирокез».

Начали расследование. Лейтенант Линней из пожарного департамента Бостона заявил, что всего 8 дней назад инспектировал «Кокосовую Рощу» и испытывал искусственные пальмы на возгорание от спички – ни одна не горела, число запасных выходов и огнетушителей соответствовало требованиям. Другие, однако, заметили, что лишь немногие из запасных выходов имели соответствующие надписи и практически все они на момент пожара были заперты. Кроме того, материалы, использовавшиеся для декорации клуба, горели, выделяя ядовитые газы. Хотя многие посетители погибли в результате паники, ещё больше погибло от ядовитых газов перед тем как сгореть.

Со временем благодаря этому пожару были приняты новые правила безопасности. Законодательное собрание штата Массачусетс приняло закон, запрещающий использовать вращающиеся двери в местах скопления людей, если рядом не предусмотрены обычные двери на петлях, открывающиеся наружу. Другие рекомендации (большинство из них были одобрены и в других частях страны) предусматривали автоматические спринклерные системы, аварийное электропитание и освещённые надписи над выходами.

Катастрофа в дансинге "Полимерный Рай"

В городке Сен-Лоран-дю-Пон близ Гренобля ночной танцевальный зал был выполнен в виде экзотической карстовой пещеры, для чего на потолок и стены зала обильно напылили синтетический пенопласт. За оригинальный интерьер дансингу дали название "Полимерный рай". В ночь с 1 на 2 ноября 1970 г. возникший пожар буквально за секунды охватил и уничтожил "пещеру". По словам чудом спасшегося очевидца, огонь пожара в танцевальном зале метался "как красная пантера в маленькой клетке". Молниеносно "рай" превратился в кромешный ад. Трагическая развязка наступила тоже молниеносно. Пожарные, быстро прибывшие к месту происшествия, с удивлением не услышали из горящего здания ничего, кроме приглушенного шелеста пламени. Никто не кричал, никто не стонал. Казалось, все благополучно эвакуировались из здания. Но, вскрыв двери, пожарные с ужасом узнали, что из горящего здания не вышел почти никто. Проходы были загромождены грудами мёртвых тел. Красная пантера в полимерном раю загубила 145 юношей и девушек, пришедших сюда отдохнуть, потанцевать, повеселиться.

Катастрофа в Центре отдыха и развлечений

Центр отдыха и развлечений в городе Саммерленд на острове Мэн был размещён в 7-этажном здании с каркасом из металлических конструкций и с ограждениями из легкогорючего пластика - акрилового листа. Для эвакуации служили две железобетонные лестницы. Автоматической пожарной сигнализации в здании не было, но для трагедии это не имело значения, так как люди обнаружили пожар в начальной стадии, когда он ещё не был опасным для жизни людей. Пожароопасная конструкция здания способствовала трагедии, но её главной причиной были неправильные, преступно безответственные по сути и последствиям действия двух ключевых (в сложившейся ситуации) работников центра – дежурного администратора и конферансье. Дежурный администратор, которому отдыхающая сообщила о возникшем пожаре, не предпринял действий для экстренного вывода 2000 человек из загоревшегося здания и сообщил о пожаре в пожарную охрану только через 26 мин. Когда дым стал проникать в большой зал отдыха на 600 мест, когда сидящие в зале люди насторожились, но были ещё сдержанными, когда ещё можно было эвакуировать находившихся в зале людей, конферансье, не придав значения тревожным признакам пожара, не придумал ничего лучше глупой шутки "Что-то подгорело на кухне" и буквально заклинал всех оставаться на своих местах. Когда же через прогоревшие акриловые стены в зал ворвались клубы ядовитого дыма и мощные языки пламени, мгновенно возникла паника, и многим не удалось вырваться из дымно-огненной западни. Число погибших - 51.

Между прочим, преступную беспечность конферансье, заклинавшего всех оставаться на своих местах, 11 сентября 2001 г. повторил работник Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Когда в 8.53 террористы протаранили самолётом Северную башню, работники Южной башни со всех этажей поспешили по маршевым лестницам покинуть здание. 10 минут - время, вполне достаточное для эвакуации людей даже из 110-этажного небоскрёба. Многие тысячи сделали это и остались живы. Однако в критической ситуации, в промежуток между ударами самолётов в 1-ю и 2-ю башни, работник администрации Южной башни по селектору объявил, что ситуация находится под контролем, и предложил всем вернуться на свои рабочие места. Тысячи людей последовали совету и поднялись на верхние этажи. Через несколько минут в результате удара второго "Боинга" в Южную башню тысячам "вернувшихся" путь к спасению был отрезан. Единовременно погибло более 5000 человек - больше, чем при налёте японцев на Пёрл-Харбор.

Беверли Хиллз: анатомия пожара в ночном клубе

В 1984 г. университет штата Огайо издал книгу Роберта Г. Лоусона "Беверли Хиллз: анатомия пожара в ночном клубе". На 304 страницах книги изложены материалы исследования трагического пожара, происшедшего в ночь на 25 мая 1977 г.  в г. Саутгейт, штат Кентукки. За 7 лет до этого трагического пожара в клубе уже был пожар. При восстановлении здания и деятельности клуба после пожара его владельцы проигнорировали требования пожарной безопасности к зданиям с массовым пребыванием людей: бетонное здание имело сложные, узкие, длинные пути эвакуации, напоминающие лабиринт, и мощную разветвлённую вентиляцию, не защищённую от распространения по ней дыма. Не было в клубе и средств пожаротушения. Летом 1976 г. муниципальная пожарная служба проверила клуб, обнаружила в нём грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности и ... признала клуб годным к эксплуатации. Беспринципность пожарных объясняется просто: клуб давал около 10 % в статью городского бюджета, за счёт которой содержали и пожарную службу!

Ночью, в разгар веселья, через потолочную систему вентиляции пламя и дым неожиданно ворвались в зрительный зал, где находились 825 человек. Всего же в клубе на момент возникновения пожара было около 2000 человек. Дым быстро заполнял помещение, началась массовая паника, люди давили друг друга в быстро закупорившемся лабиринте выходов. Общее число погибших на пожаре составило 164 человека, 70 человек получили травмы. По заключению следователя, смерть наступила в результате отравления дымом с содержанием окиси углерода. Состав отравляющей атмосферы свидетельствует о том, что в клубе не горели особо ядовитые вещества, а происходило неполное горение обычных горючих веществ.

Главные факторы, способствующие большому числу жертв на  этом пожаре:

- Наличие скрытой горючей плитки подвесного потолка и деревянных материалов, используемых для поддержек.

- Работники клуба пытались тушить пожар до указания посетителям оставить здание и до сообщения в пожарный департамент. Не было плана эвакуации.

- Общее число посетителей во всём здании клуба в ночь пожара также превышало примерно вдвое число людей, которых могло безопасно вмещать это здание.

- Пропускная способность эвакуационных выходов, особенно для зала Кабаре, не была адекватна загрузке посетителями.

- Внутренняя отделка в главном коридоре имела скорость распространения пламени, превышающую допустимую для мест массового сбора людей.

- Клуб не был обеспечен автоматической спринклерной защитой, как требуется.

Пожар казино Гранд-отеля в Лас-Вегасе

Каждый крупный пожар, да ещё с массовой гибелью людей, может служить, подобно пожару в Беверли-Хиллз, предметом объёмистой и ужасающе увлекательной книги. Но и среди них необычайным поведением людей в угрожающей обстановке выделяется случившийся в 1980 г. пожар в Гранд-отеле Лас-Вегаса. Было около 7 ч утра, но за игорными столами и у игральных автоматов было полно народу. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов в кафе игорного зала. Горение развивалось скрытно в пространстве над подвесным потолком. Вырвавшись наружу, огонь быстро распространялся по синтетическим деталям отделки. Азартная специфика заведения наложила отпечаток на картину пожара. Когда по залу казино размером с футбольное поле покатился огромный огненный шар, игроки не захотели покидать столиков, не закончив партию, и за это поплатились жизнью. Через 8 минут помещение было охвачено пламенем, огонь перебросился на второй этаж, ядовитый дым по шахтам лифта и лестничной клетке проникал на верхние этажи. Более 3000 человек оказались отрезанными от выходов. Люди метались по отелю в попытках уйти от настигающего их дыма. После пожара на лестничной клетке нашли 18 трупов. Люди умерли от удушья. 12 обгоревших трупов обнаружили в казино. Многие задохнулись в своих номерах, так и не проснувшись. Через 30 мин после сообщения о пожаре у отеля сосредоточили всю пожарную технику Лас-Вегаса и около 200 пожарных. В 7.45 к месту катастрофы вызвали 8 вертолётов, с помощью которых сняли с крыши около 1000 человек. В 9 ч утра пожар был потушен. Погибло 84 человека и около 700 получили травмы. Жертв могло быть больше, если бы автоматически не отключились установленные в отеле кондиционеры и распространение огня и дыма было бы ещё более интенсивным. Азартные игроки, кому удалось выбраться, поспешили в ближайшие игорные дома, даже не оглянувшись на пылающий небоскрёб. Служащие казино, согласно инструкции, прежде всего спасали деньги. Запах денег смешался с запахами пожара: пока одни бежали из своих номеров, другие проникали в номера и обшаривали чемоданы. Воры проникли даже в опустевшее пожарное депо, расположенное вблизи отеля.

В 1985 г. "Гранд-Отель" восстановили и реконструировали после пожара. В отеле оборудовали автоматическую пожарную сигнализацию с дымовыми извещателями и спринклерную систему стоимостью 5 млн. долларов. Стоимость аналогичной системы при устройстве её в период строительства отеля не превысила бы 1 млн. долларов.

Близнецы пожаров-катастроф в дансингах

14 февраля 1981 г. кошмарный пожар в танцевальном зале дублинского отеля "Стардаст" с поразительной "точностью" повторил то, что произошло в ночных дансингах французского Гренобля (1970) и американского Беверли Хиллз (1977). Название отеля в переводе означает "Звёздная пыль". В 2 ч ночи огонь пожара неожиданно ворвался в танцевальный "рай", где находилось около 1000 молодых людей. Нагромождение легкогорючих синтетических материалов (занавески, отделка, перегородки, мебель) придало распространению огня характер взрыва. Плавящаяся полимерная отделка потолка огневым дождём падала на головы юношей и девушек, обезумевших и истерично кричащих от ужаса. Паника усилилась, когда погас свет. Все разом устремились к выходам, но некоторые из них оказались закрытыми. Образовалась свалка из человеческих тел. Погибло 46 человек, 150 госпитализированы с отравлениями и травмами.

Если близнецом пожаров в танцевальном зале французского Гренобля и американского Беверли Хиллз был пожар в танцевальном зале дублинского отеля, то близнецом пожара в "Гранд-Отеле" Лас-Вегаса оказался происшедший в последний день 1986 г. пожар в танцевальном зале и казино 22-этажного здания отеля "Дюпон Плаза" в г. Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико. В результате пожара 97 человек погибли и 140 человек получили травмы. Пожар начался днём на первом этаже здания, в котором находились 500 человек, из них около 250 - в казино на уровне 4,5 м от земли. Из танцевального зала пожар распространился в помещение казино, насыщенное легкогорючими материалами. В панике люди устремились к единственной эвакуационной двери, которая могла открываться только внутрь помещения. Из-за скопления людей открыть её не удалось, и в поисках спасения люди начали разбивать остекление и выпрыгивать вниз. Блокирование людей в казино вызвало многочисленные жертвы, причём, в отличие от других пожаров, где люди погибали в результате отравления дымом, в данном случае главной причиной гибели людей было прямое действие огня. Ущерб от пожара составил 4 млрд. долларов. Причина пожара - поджог, за совершение которого 3 человека осуждены на десятки лет тюремного заключения.

Ранним утром 14 января 1990 г. пожарные испанской Сарагосы выехали на пожар ночной дискотеки. 10 лет назад, 12 июля 1979 г., в этом городе при пожаре в 11-этажном отеле "Каролина" 72 человека погибли, 110 получили ожоги, а трое, как на большой войне, пропали без вести. Пожарные Сарагосы, наученные собственным горьким опытом, знавшие, что может произойти, и предполагавшие возможность большого числа жертв, к месту пожара направили санитарные автомобили, оснащенные кислородными аппаратами, и подняли по тревоге три крупнейшие больницы города. Пожар, оказавшийся небольшим, был умело и быстро потушен. Но все приготовления к спасению людей оказались напрасными. В зале дискотеки пожарные обнаружили 43 трупа, совершенно не тронутых огнём, погибших от вдыхания токсичных продуктов горения, выделявшихся при горении экзотической полимерной отделки. Отравление наступило мгновенно, так что многие из погибших не успели даже подняться с кресел, на которых они отдыхали после очередного танца.

Трагедия в ночном клубе "Счастливая страна"

25 марта того же года от поджога, совершённого психически больным человеком, произошёл пожар в нью-йоркском ночном клубе под названием "Счастливая страна". В здании была установка автоматической пожарной сигнализации, которая сработала и обнаружила пожар. В здании была также устроена установка автоматического пожаротушения, которая сработала и сдержала развитие пожара. Быстро прибывшие пожарные быстро потушили пожар. А результат? 87 трупов, в основном молодых людей - мужчин и женщин. Все они погибли от вдыхания продуктов горения. Здание было оборудовано под клуб с нарушением требований пожарной безопасности в части горючести и токсичности при горении отделочных материалов. Если бы при отделке клуба применили менее горючие и менее токсичные материалы, многие люди смогли бы эвакуироваться.

Последняя трагедия минувшего года

В ночь на 31 Декабря 2004 г. в результате пожара дискотеки в ночном клубе в столице Аргентины Буэнос-Айресе погибли 174 человека, ранения различной степени тяжести получили 410 человек. В момент возникновения пожара в ночном клубе, где проходил концерт популярной группы, находилось 6 000 человек. Большинство людей погибли и пострадали в результате отравления угарным газом. По данным полиции, большое количество жертв объясняется тем, что все запасные выходы из здания ночного клуба были закрыты. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за того, что один из посетителей взорвал в зале дискотеки петарду.

Необходима забота о беззаботных

Разные страны, разные нравы, но одинаково тяжкое горе утрат. Все эти пожары стали катастрофами из-за нарушений требований пожарной безопасности как при проектировании и строительстве, так и при эксплуатации учреждений с массовым пребыванием людей. Обилие легкогорючих и токсичных при горении синтетических отделочных материалов, отсутствие систем дымоудаления и незадымляемых эвакуационных путей и выходов, перегрузка людьми помещений относительно малой площади и сложной лабиринтной планировки, преднамеренное закрывание администрацией запасных выходов, ненадёжность или отсутствие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, абсолютная неподготовленность персонала к действиям в чрезвычайной ситуации, - за эти просчёты уже не раз заплачено и ещё придётся платить ценой человеческих жизней.

Обеспечение пожарной безопасности ночного клуба, танцевального зала, игорного зала – это довольно сложная задача даже при однозначном целевом назначении помещения. Задача становится ещё сложнее в обустройстве помещения двойного назначения. Эти помещения должны быть оснащены и как бомбоубежища, и как места массового пребывания людей с обеспечением их безопасности и возможности эвакуации в случае пожара. Ключевые требования к безопасности применительно к совмещаемым назначениям противоположны. Интерьер бомбоубежища может быть аскетическим и даже неприглядным - интерьер дансинга должен быть роскошным. Для бомбоубежища главное – возможность доступа людей в него, причём число входов и время для этого не слишком ограничено, а для дансинга – возможность быстрой эвакуации людей наружу. Для бомбоубежища - изоляция от задымленной или токсичной наружной среды, в т.ч. с рециркуляцией и регенерацией воздуха в помещении, а для дансинга - удаление продуктов горения из помещения наружу, с чем обычная вентиляция справиться не способна. Наконец, морально-психологическое состояние обитателей помещения: обитатели бомбоубежища озабочены опасными обстоятельствами; обитатели дансинга настроены на беззаботный «отрыв» и при осложнении обстановки просто-напросто теряют разум.

Совокупность требований безопасности к помещению двойного назначения (дискотека в бомбоубежище) удержать в голове практически невозможно. Вариант решения этой проблемы – пожарно-технический паспорт или паспорт безопасности с выделением мер, которые администрация должна контролировать в различные сроки, в т.ч. некоторые - ежедневно.

Азартных игроков в казино и самозабвенных танцоров в дансингах обучить правилам пожарной безопасности и приучить к строгому соблюдению правил практически невозможно. В заботе о них, озабоченных в делах и беззаботных в развлечениях, необходимо создать такие условия, при которых даже неподготовленные люди имеют шанс ускользнуть живыми от неожиданно обрушившейся на них смертельной опасности. В дополнение к обустройству «бомбоубежище – дансинг» особое значение приобретает специальное противопожарное обучение ответственных за пожарную безопасность развлекательного заведения. Перечень подлежащих такому обучению известен: руководитель заведения и дежурные администраторы (менеджеры). Объём учебного курса – 80 ч, из них 40 ч – самостоятельная работа. Для сознательного усвоения учебного материала на примере конкретного развлекательного заведения учебный курс желательно растянуть во времени (например, на 2-3 месяца) и проводить его без отрыва от работы. Лучший вариант такого учебного курса - дистанционное обучение по E-mail с зачётом в самом заведении комиссией из представителей обучающей фирмы и госпожнадзора.

В отличие от торгово-производственных предприятий, предлагающих дорогостоящее «железо» для решения частных задач, мы предлагаем в качестве первой меры пожарной безопасности выполнить комплексную экспертно-обучающую услугу, включающую:

Пожарно-техническая экспертиза здания и помещений;

Разработка плана эвакуации людей из здания при пожаре;

Разработка пожарно-технического паспорта здания и помещений;

Противопожарное обучение руководителей и дежурных администраторов;

Экспертиза (аудит) обоснованности требований госпожнадзора.

О.М.Волков, директор ООО «Пожарный дом»

E-mail: firehouse2002@mail.ru. www.firehouse.narod.ru

Тел./факс: 976-03-34